## Hoja1
Código (*) | Nombre genérico (*) | Modelo | Descripción del producto | Ficha técnica | Marca (*) | Medida (*) | Fisico o servicio (*) | Proveedor Categoría | Unidad de negocio (*) | Subcategoría | Precio (*) | Margen de ganancia (%) | 1: con registro sanitario; 0: Sin registro | Temperatura | País de procedencia
SM800 | Analizador | Maglumi 810 | El Snibe Maglumi 800 es un analizador de inmunoensayos por quimioluminiscencia (CLIA) totalmente automatizado, diseñado para laboratorios de mediano volumen, con un rendimiento de 180 pruebas por hora. Utiliza tecnología de separación magnética y quimioluminiscencia flash (ABEI), ofreciendo carga continua de 40 muestras y 9 reactivos refrigerados. | El Snibe Maglumi 800 es un analizador de inmunoensayos por quimioluminiscencia (CLIA) totalmente automatizado, diseñado para laboratorios de mediano volumen, con un rendimiento de 180 pruebas por hora. Utiliza tecnología de separación magnética y quimioluminiscencia flash (ABEI), ofreciendo carga continua de 40 muestras y 9 reactivos refrigerados. Características Principales y Ficha Técnica Rendimiento: Hasta 180 pruebas por hora, con el primer resultado en 17 minutos. Tecnología de Marcaje: Quimioluminiscencia flash con ABEI (alta estabilidad y sensibilidad). Tecnología de Separación: Nano-microesferas magnéticas. Capacidad de Muestras: 40 posiciones (tubos primarios) con carga continua y área refrigerada. Capacidad de Reactivos: 9 posiciones a bordo con carga continua, lectura RFID y refrigeración. Menú de Pruebas: Amplio, con más de 160 parámetros disponibles (Tiroides, Fertilidad, Marcadores Tumorales, Cardíacos, Infecciosas, etc.). Calibración: 2 puntos con estabilidad de hasta 4 semanas.x Conectividad: LIS bidireccional (ASTM). Dilución: Automática de muestras. Dimensiones/Peso: 102 x 72 El sistema Maglumi 800 es ideal para optimizar espacios y recursos, caracterizado por su funcionamiento intuitivo y su reactivo "todo en uno" que incluye calibradores. | Snibe | Unidad | Físico | Snibe | Equipos | RT6 | 800000 | 0.15 | 0 | 0 | Bolivia
SG348 | Gasómetro | RAPIDLab 348EX | El sistema de gases en sangre RAPIDLab® 348EX* es la solución rentable para laboratorios más pequeños que tienen el desafío de realizar pruebas de cuidados críticos de respuesta rápida. La operación totalmente automatizada soporta un rendimiento bajo a medio en un analizador fácil de usar que está listo para generar resultados precisos y bajo demanda cuando los médicos los necesitan, con un mínimo de participación del operador. |  | Siemens | Unidad | Físico | Siemens | Accesorios | RT5 | 900000 | 0.2 | 0 | 0 | Alemania
AUTO060 | Batería | 15V | Batería 15V de alta calidad para vehículo estándar |  | Philips | Unidad | Físico | Philips | Accesorios | RT6 | 9255.82 | 0.4 | 0 | 0 | China
AUTO061 | Batería | 16V |  |  | Philips | Unidad | Físico | Philips | Accesorios | RT7 | 9255.82 | 0.4 | 0 | 0
AUTO062 | Batería | 17V |  |  | Philips | Unidad | Físico | Philips | Accesorios | RT8 | 9255.82 | 0.4 | 0 | 0