## Hoja1
Código (*) | Nombre genérico (*) | Modelo | Descripción del producto | Ficha técnica | Marca (*) | Medida (*) | Fisico o servicio (*) | Proveedor Categoría | Unidad de negocio (*) | Subcategoría | Precio (*) | Margen de ganancia (%) | 1: con registro sanitario; 0: Sin registro | Temperatura
SM800 | Analizador | Maglumi 900 | El Snibe Maglumi 800 es un analizador de inmunoensayos por quimioluminiscencia (CLIA) totalmente automatizado, diseñado para laboratorios de mediano volumen, con un rendimiento de 180 pruebas por hora. Utiliza tecnología de separación magnética y quimioluminiscencia flash (ABEI), ofreciendo carga continua de 40 muestras y 9 reactivos refrigerados. | El Snibe Maglumi 800 es un analizador de inmunoensayos por quimioluminiscencia (CLIA) totalmente automatizado, diseñado para laboratorios de mediano volumen, con un rendimiento de 180 pruebas por hora. Utiliza tecnología de separación magnética y quimioluminiscencia flash (ABEI), ofreciendo carga continua de 40 muestras y 9 reactivos refrigerados. Características Principales y Ficha Técnica Rendimiento: Hasta 180 pruebas por hora, con el primer resultado en 17 minutos. Tecnología de Marcaje: Quimioluminiscencia flash con ABEI (alta estabilidad y sensibilidad). Tecnología de Separación: Nano-microesferas magnéticas. Capacidad de Muestras: 40 posiciones (tubos primarios) con carga continua y área refrigerada. Capacidad de Reactivos: 9 posiciones a bordo con carga continua, lectura RFID y refrigeración. Menú de Pruebas: Amplio, con más de 160 parámetros disponibles (Tiroides, Fertilidad, Marcadores Tumorales, Cardíacos, Infecciosas, etc.). Calibración: 2 puntos con estabilidad de hasta 4 semanas.x Conectividad: LIS bidireccional (ASTM). Dilución: Automática de muestras. Dimensiones/Peso: 102 x 72 El sistema Maglumi 800 es ideal para optimizar espacios y recursos, caracterizado por su funcionamiento intuitivo y su reactivo "todo en uno" que incluye calibradores. | Snibe | Unidad | Físico | Snibe | Equipos | RT6 | 800000 | 0.15 | 0 | 0